採購在環安方面注意事項—環安中心 102.10.30

（一）公共安全方面：

- 因其涉及公共安全，裝潢隔間以及天花板材料必需為防火材料並附材料證明。窗簾、地毯則需為防焰材料。

- 請購資料涉及吊掛作業、侷限空間作業、高架作業、開挖作業及勞工安全衛生法中所定義可能對人員、設備或環境產生立即或嚴重危害之作業，需請廠商另填「中原大學危害因素告知回復單及廠商承諾書」。

- OHSAS18001程序書22Q025採購管理程序規定：危險器械（固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿、升降機、營建用提升機、吊籠、鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器等）之採購及有風險工程之發包，請將請購資料會簽環安組。危險器械且需使用具有效期限內合格證之機械設備。

（二）節省能資源方面：

- 照明燈具須為節能燈具（T5或LED或無極燈等）。燈具的數量應能達到標準照度即可。照明燈具的高度也要考慮（必要時可加吊管以增照度）。禁用白熱鎢絲燈泡及鹵素燈泡。

- 燈具安裝數量須能使室內的照度須合CNS國家標準，一般說來室內照明約為400~500LUX為標準，不能太高或太低。

- 加裝電器如需長時間自行運轉，例如電子看板、排風機等，必須加裝定時器，以避免全天運轉，浪費電力。

- 一個電燈開關（1個迴路）最多只能控制4盞燈以內，避免1個開關控制太多燈具，不利節電。

- 水龍頭需為省水龍頭，蓮蓬頭（淋浴器）需為節水型，馬桶（低水箱、高水箱、快沖等）需為2段式。

- 購買電器用品請購買1級能源標準機型，冷氣機購買亦同，且須另填申請單，只能買冷氣型，不能有暖氣型，最好購買變頻式機種。